## Table 1
ID MISURA | ALTEZZA STRUMENTO s.l.s. | DATA | INDIRIZZO PUNTO DI MISURA | VALORE EFFICACE | VALORE MASSIMO | VALORE MINIMO | VALORE DI RIFERIMENTO
1 | 1.5 | 2009-03-13 | Via SICILIA, 13 | 1.25 | 1.92 | 0.47 | 20
2 | 1.5 | 2009-03-13 | Via SICILIA, 11 | 0.92 | 1.07 | 0.8 | 20
3 | 1.5 | 2009-03-13 | Via SICILIA, 7 | 0.82 | 0.89 | 0.75 | 20
4 | 8 | 2009-03-13 | TERRAZZO CON ACCESSO IN Via SICILIA 9 | 2.87 | 3.12 | 2.53 | 6
5 | 4 | 2009-03-13 | INGRESSO ESTERNO SCUOLA ELEMENTARE MARCONI | 0.36 | 0.39 | 0.27 | 20
6 | 1.5 | 2009-03-13 | Via EMILIA | 0.63 | 0.81 | 0.54 | 20
7 | 1.5 | 2009-03-13 | Via MARCONI - VIA NAZIONALE | 0.75 | 0.81 | 0.65 | 20
8 | 1.5 | 2009-03-13 | Via NAZIONALE | 1.22 | 1.42 | 1.17 | 20
9 | 1.5 | 2009-03-13 | Via ANNUNZIATELLA, 97 | 0.46 | 0.51 | 0.27 | 20
10 | 1.5 | 2009-03-13 | Via GIOLITTI, 1 | 0.42 | 0.59 | 0.25 | 20
11 | 1.5 | 2009-03-13 | Via GIOLITTI - Via N. D. NELLI | 2.4 | 2.63 | 2.05 | 20
12 | 1.5 | 2009-03-13 | PIAZZETTA SILONE | low (<0,3) | 0.26 | 0 | 20
13 | 1.5 | 2009-03-13 | Via ROSSELLI - Via SOLE | 1.39 | 1.55 | 0.8 | 20
14 | 1.5 | 2009-03-13 | Via SOLE | 0.45 | 0.47 | 0.42 | 20
15 | 1.5 | 2009-03-13 | INGRESSO ESTERNO SCUOLA MATERNA COLLODI | low (<0,3) | 0.32 | 0 | 20
16 | 1.5 | 2009-03-13 | RECINTO ESTERNO SCUOLA MATERNA COLLODI | 0.57 | 0.58 | 0.54 | 20
17 | 1.5 | 2009-03-13 | SCALA ESTERNA SCUOLA | 0.24 | 0.28 | 0 | 20
18 | 5 | 2009-03-13 | AULA MULTIMEDIALE SCUOLA | 0.42 | 0.44 | 0.33 | 20
19 | 8 | 2009-03-13 | LASTRICO SOLARE SCUOLA | 1.6 | 1.67 | 1.49 | 20
20 | 1.5 | 2009-03-13 | ATRIO INTERNO INGRESSO SCUOLA | 0.38 | 0.46 | 0.37 | 6
21 | 1.5 | 2009-03-13 | PIAZZALE ESTERNO SCUOLA | 1.34 | 1.42 | 1.2 | 20
22 | 1.5 | 2003-09-13 | Via FRANGIONE | 0.57 | 0.67 | 0.49 | 20
23 | 1.5 | 2003-09-13 | Via FRANGIONE | 0.63 | 0.76 | 0.51 | 20
24 | 1.5 | 2009-03-13 | C.da AGNA | 0.26 | 0.32 | 0 | 20
25 | 1.5 | 2009-03-13 | Via F. E N. FARINA | low (<0,3) | 0.28 | 0 | 20
26 | 1.5 | 2009-03-13 | Via MORELLI - ESTERNO INGRESSO CENTRO RIABILITAZIONE NEUROPSICOMOTORIA | 1.09 | 1.24 | 1 | 20
27 | 1.5 | 2009-03-13 | BIANCO MORELI - INGRESSO ESTERNO SCUOLA INFANZIA | 1.05 | 1.1 | 1 | 20
28 | 1.5 | 2009-03-13 | Via CEFALONIA - VIA MORELLI | 1.04 | 1.1 | 0.96 | 20
29 | 1.5 | 2009-03-13 | Via CASTELLO - ACCESSO UNIVERSITÀ | 0.79 | 0.95 | 0.68 | 20
30 | 1.5 | 2009-03-13 | Via PECCI | low (<0,3) | 0.34 | 0.3 | 20
31 | 6 | 2009-03-13 | Via LUCANA - VIA GRAMSCI | 0.53 | 0.61 | 0.31 | 20
32 | 1.5 | 2009-03-13 | SAGRATO CHIESA S. FRANCESCO | 0.39 | 0.57 | 0.33 | 20
33 | 1.5 | 2009-03-13 | Via RIDICOLA- FRONTE MUSEO ARTI MEDIEVALI E MODERNE | 0.69 | 0.9 | 0.65 | 20
34 | 1.5 | 2009-03-13 | PIAZZETTA G. PASCOLI - FRONTE CENTRO CARLO LEVI | 0.47 | 0.59 | 0.41 | 20
35 | 1.5 | 2009-03-13 | Via CHIANCALATA | low (<0,3) | 0.25 | 0 | 20
36 | 1.5 | 2009-03-13 | Via MARCONI | 1.19 | 1.26 | 1.07 | 20
37 | 1.5 | 2016-03-13 | Via MON. DI SMACCO | low (<0,3) |  |  | 20
38 | 1.5 | 2016-03-13 | FRONTE GRUPPI VOLONTARIATO LICENZIANO | low (<0,3) |  |  | 20
39 | 1.5 | 2016-03-13 | REC. CHIANCALATA | 0.33 | 0.4 | 0.25 | 20
40 | 1.5 | 2016-03-13 | Via CHIANCALATA | 0.55 | 0.75 | 0.45 | 20
41 | 1.5 | 2016-03-13 | FRONTE INGRESSO UFFICI EDILCASA - Via A. M. DI FRANCIA 32 | 0.43 | 0.53 | 0.4 | 20
42 | 1.5 | 2016-03-13 | Via CASTELLO, 48 | 0.3 | 0.45 | 0.28 | 20
43 | 1.5 | 2016-03-13 | ESTERNO PERTINENZA SCUOLA ALBERGHIERO A. TURI | 0.86 | 0.91 | 0.72 | 20
44 | 1.5 | 2016-03-13 | INGRESSO ESTERNO SCUOLA ALBERGHIERO A. TURI | low (<0,3) |  |  | 20
45 | 1.5 | 2016-03-13 | INGRESSO ESTERNO LICEO SCIENTIFICO STATALE E ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE LOPERFIDO | 0.49 | 0.53 | 0.45 | 20
46 | 1.5 | 2016-03-13 | FRONTE INGRESSO ESTERNO SCUOLA MEDIA STATALE TORRACA - VIA A. MORO | 0.64 | 0.7 | 0.6 | 20
47 | 1.5 | 2016-03-13 | LATO ESTERNO SCUOLA MEDIA STATALE TORRACA - TRAV. Via A. MORO | low (<0,3) | 0.29 | 0.25 | 20
48 | 1.5 | 2016-03-13 | P.ZZA MATTEOTTI | 0.59 | 0.66 | 0.56 | 20
49 | 1.5 | 2016-03-13 | Via CAPPELLUTI - RECINTO I CAPPELLETTI | low (<0,3) |  |  | 20
50 | 1.5 | 2016-03-13 | PERTINENZA ESTERNA ISTITUTO COMPRENSIVO MINOZZI | low (<0,3) |  |  | 20
51 | 1.5 | 2016-03-13 | ATRIO INTERNO ISTITUTO COMPRENSIVO MINOZZI | low (<0,3) |  |  | 20
52 | 1.5 | 2016-03-13 | Via LAZAZZERA | low (<0,3) |  |  | 20
53 | 1.5 | 2016-03-13 | V.LE DELLA NAZIONI UNITE | low (<0,3) | 0.4 | 0 | 20
54 | 1.5 | 2016-03-13 | ESTERNO SCUOLA MATERNA COMUNALE | 0.45 | 0.54 | 0.38 | 20
55 | 1.5 | 2016-03-13 | ATRIO ESTERNO GUARDIA DI FINANZA | low (<0,3) |  |  | 20
56 | 1.5 | 2016-03-13 | P.ZZA DEGLI OLMI | 0.44 | 0.55 | 0.34 | 20
57 | 1.5 | 2016-03-13 | Via E. MAJORANA | 0.5 | 0.65 | 0.4 | 20
58 | 1.5 | 2016-03-13 | Via DEI NORMANNI - VIA COLLODI | 0.47 | 0.69 | 0.39 | 20
59 | 1.5 | 2016-03-13 | TRAV. VIA DANTE | 0.73 | 0.93 | 0.71 | 20
60 | 1.5 | 2016-03-13 | INGRESSO ESTERNO ASILO NIDO IL TIGLIO | 0.39 | 0.55 | 0.29 | 20
61 | 1.5 | 2016-03-13 | INGRESSO SCUOLE ELEMENTARE IV CIRCOLO | 0.3 | 0.44 | 0.28 | 20
62 | 1.5 | 2016-03-13 | Via DANTE | low (<0,3) | 0.33 | 0.27 | 20
63 | 1.5 | 2016-03-13 | Via DANTE | low (<0,3) | 0.35 | 0.3 | 20
64 | 1.5 | 2016-03-13 | Via DANTE | low (<0,3) |  |  | 20
65 | 1.5 | 2016-03-13 | Via DANTE | 0.59 | 0.78 | 0.54 | 20
66 | 1.5 | 2016-03-13 | Via VIRGILIO | 0.72 | 0.83 | 0.64 | 20
67 | 1.5 | 2016-03-13 | Via E. MATTEI | 0.38 | 0.43 | 0.36 | 20
68 | 1.5 | 2016-03-13 | Via BARI | low (<0,3) | 0.32 | 0 | 20
69 | 1.5 | 2016-03-13 | Via G. DA VENOSA | low (<0,3) | 0.26 | 0 | 20
70 | 1.5 | 2016-03-13 | Via MEUCCI - INGRESSO ESTERNO SCUOLA MATERNA 2 CIRCOLO | 0.6 | 0.63 | 0.48 | 20
71 | 1.5 | 2016-03-13 | Via MAZZONE | 0.51 | 0.57 | 0.46 | 20
72 | 1.5 | 2016-03-13 | Via G. PITRAFESA | 0.59 | 0.63 | 0.43 | 20
73 | 1.5 | 2006-04-13 | Via E. FERMI | 0.81 | 1.1 | 0.76 | 20
74 | 1.5 | 2006-04-13 | Via G. PIETRAFESA | 0.78 | 0.9 | 0.75 | 20
75 | 1.5 | 2006-04-13 | Via DELLA TECNICA | 0.65 | 0.69 | 0.57 | 20
76 | 1.5 | 2006-04-13 | Via 1 MAGGIO | 0.7 | 0.76 | 0.59 | 20
77 | 1.5 | 2006-04-13 | Via DELLE ARTI | 1 | 1.2 | 0.83 | 20
78 | 1.5 | 2006-04-13 | INGRESSO ESTERNO SALA GARDEN | 0.53 | 0.59 | 0.49 | 20
79 | 1.5 | 2006-04-13 | C.da SERRA RIFUSA | 0.53 | 0.7 | 0.48 | 20
80 | 1.5 | 2006-04-13 | Via DEI MESSAPI | low (<0,3) |  |  | 20
81 | 1.5 | 2006-04-13 | C.da SERRA RIFUSA | 0.4 | 0.57 | 0.34 | 20